附件一

采购内容清单明细

| 序号 | 配件名称 | 配件使用的设备参数 | 配件使用设备规格型号 | 单位 | 需求数量 | 限价 （元） | 限额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六角垫 | Q=8m3/h, H=12m， N=1.5kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-8-12/1.5KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | 中间水池提升泵 |
| 2 | 机封 | Q=8m3/h, H=12m， N=1.5kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-8-12/1.5KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | 中间水池提升泵 |
| 3 | 油封 | Q=8m3/h, H=12m， N=1.5kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-8-12/1.5KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 中间水池提升泵 |
| 4 | 垫床 | Q=8m3/h, H=12m， N=1.5kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-8-12/1.5KW-2 | 套 | 10 | 25 | 250 | 中间水池提升泵 |
| 5 | 叶轮 | Q=8m3/h, H=12m， N=1.5kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-8-12/1.5KW-2 | 只 | 10 | 120 | 1200 | 中间水池提升泵 |
| 6 | 锁紧螺母 | Q=8m3/h, H=12m， N=1.5kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-8-12/1.5KW-2 | 只 | 10 | 45 | 450 | 中间水池提升泵 |
| 7 | 防转螺母 | Q=8m3/h, H=12m， N=1.5kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-8-12/1.5KW-2 | 只 | 10 | 8 | 80 | 中间水池提升泵 |
| 8 | 机械密封 | 自吸泵衬氟 | 100FSZ-Z-60-30 | 套 | 10 | 480 | 4800 | / |
| 9 | 六角垫 | 自吸泵衬氟 | 100FSZ-Z-60-30 | 套 | 10 | 30 | 300 | / |
| 10 | 机械密封 | 自吸泵衬氟 | 100FSZ-Z-80-15 | 套 | 10 | 480 | 4800 | / |
| 11 | 六角垫 | 自吸泵衬氟 | 100FSZ-Z-80-15 | 套 | 10 | 30 | 300 | / |
| 12 | 密封组合 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 100UHB-FX-80-15 | 套 | 10 | 480 | 4800 | / |
| 13 | 六角垫 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 100UHB-FX-80-15 | 套 | 10 | 30 | 300 | / |
| 14 | 垫床 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 100UHB-FX-80-15 | 套 | 10 | 36 | 360 | / |
| 15 | 叶轮 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 100UHB-FX-80-15 | 套 | 10 | 200 | 2000 | / |
| 16 | 锁紧螺母 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 100UHB-FX-80-15 | 套 | 10 | 60 | 600 | / |
| 17 | 防转螺母 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 100UHB-FX-80-15 | 套 | 10 | 13 | 130 | / |
| 18 | 六角垫 | Q=100m3/h, H=20m， N=18.5kW，卧式工程塑料 泵 | 100UHB-ZK-100-20/18.5KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 反洗泵 |
| 19 | 机封 | Q=100m3/h, H=20m， N=18.5kW，卧式工程塑料 泵 | 100UHB-ZK-100-20/18.5KW-2 | 套 | 10 | 480 | 4800 | 反洗泵 |
| 20 | 油封 | Q=100m3/h, H=20m， N=18.5kW，卧式工程塑料 泵 | 100UHB-ZK-100-20/18.5KW-2 | 套 | 10 | 40 | 400 | 反洗泵 |
| 21 | 垫床 | Q=100m3/h, H=20m， N=18.5kW，卧式工程塑料泵 | 100UHB-ZK-100-20/18.5KW-2 | 套 | 10 | 36 | 360 | 反洗泵 |
| 22 | 叶轮 | Q=100m3/h, H=20m， N=18.5kW，卧式工程塑料泵 | 100UHB-ZK-100-20/18.5KW-2 | 套 | 10 | 220 | 2200 | 反洗泵 |
| 23 | 锁紧螺母 | Q=100m3/h, H=20m， N=18.5kW，卧式工程塑料 泵 | 100UHB-ZK-100-20/18.5KW-2 | 套 | 10 | 60 | 600 | 反洗泵 |
| 24 | 防转螺母 | Q=100m3/h, H=20m， N=18.5kW，卧式工程塑料 泵 | 100UHB-ZK-100-20/18.5KW-2 | 套 | 10 | 13 | 130 | 反洗泵 |
| 25 | 机械密封 | 塑料离心泵 | 25FP-3.4-11 | 套 | 10 | 300 | 3000 | 真空工作液泵 |
| 26 | 密封组合 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 32UHB-FX-3-18 | 套 | 10 | 390 | 3900 | / |
| 27 | 六角垫 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 32UHB-FX-3-18 | 套 | 10 | 15 | 150 | / |
| 28 | 垫床 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 32UHB-FX-3-18 | 套 | 10 | 25 | 250 | / |
| 29 | 叶轮 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 32UHB-FX-3-18 | 套 | 10 | 120 | 1200 | / |
| 30 | 锁紧螺母 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 32UHB-FX-3-18 | 套 | 10 | 45 | 450 | / |
| 31 | 防转螺母 | 化工离心泵钢衬超高分子聚乙烯 | 32UHB-FX-3-18 | 套 | 10 | 8 | 80 | / |
| 32 | 六角垫 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2kW ，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-10-20/2.2KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | 医疗废水调节池提升泵 |
| 33 | 机封 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2kW ，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-10-20/2.2KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | 医疗废水调节池提升泵 |
| 34 | 油封 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2kW ，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-10-20/2.2KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 医疗废水调节池提升泵 |
| 35 | 垫床 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2kW ，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-10-20/2.2KW-2 | 套 | 10 | 25 | 250 | 医疗废水调节池提升泵 |
| 36 | 叶轮 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2kW ，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-10-20/2.2KW-2 | 套 | 10 | 120 | 1200 | 医疗废水调节池提升泵 |
| 37 | 锁紧螺母 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2kW ，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-10-20/2.2KW-2 | 套 | 10 | 45 | 450 | 医疗废水调节池提升泵 |
| 38 | 防转螺母 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2kW ，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-10-20/2.2KW-2 | 套 | 10 | 8 | 80 | 医疗废水调节池提升泵 |
| 39 | 六角垫 | Q=15m3/h, H=12.5m， N=2.2kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-15-12.5/2.2KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | HBP污泥泵 |
| 40 | 机封 | Q=15m3/h, H=12.5m， N=2.2kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-15-12.5/2.2KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | HBP污泥泵 |
| 41 | 油封 | Q=15m3/h, H=12.5m， N=2.2kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-15-12.5/2.2KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | HBP污泥泵 |
| 42 | 六角垫 | Q=4.8m3/m3，H=15m， N=1.5kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-4.8-15/1.5KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | MBR稀释水泵 |
| 43 | 机封 | Q=4.8m3/m3，H=15m， N=1.5kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-4.8-15/1.5KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | MBR稀释水泵 |
| 44 | 油封 | Q=4.8m3/m3，H=15m， N=1.5kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-4.8-15/1.5KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | MBR稀释水泵 |
| 45 | 六角垫 | Q=7m3/h，H=18m， N=1.5kW，卧式工程塑料 泵 | 32UHB-ZK-7-18/1.5KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | 一般生产废水提升泵 |
| 46 | 机封 | Q=7m3/h，H=18m， N=1.5kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-7-18/1.5KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | 一般生产废水提升泵 |
| 47 | 油封 | Q=7m3/h，H=18m， N=1.5kW，卧式工程塑料泵 | 32UHB-ZK-7-18/1.5KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 一般生产废水提升泵 |
| 48 | 机械密封 | 钢衬里离心泵 | 40FS-10-30 | 套 | 10 | 300 | 3000 | 清洗泵 |
| 49 | 六角垫 | Q=15m3/h，H=25m， N=3.0kW，卧式工程塑料 泵 | 40UHB-ZK-15-25/3KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | 砂滤罐进水泵 |
| 50 | 机封 | Q=15m3/h，H=25m， N=3.0kW，卧式工程塑料泵 | 40UHB-ZK-15-25/3KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | 砂滤罐进水泵 |
| 51 | 油封 | Q=15m3/h，H=25m， N=3.0kW，卧式工程塑料泵 | 40UHB-ZK-15-25/3KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 砂滤罐进水泵 |
| 52 | 六角垫 | Q=18m3/h，H=18m， N=4.0kW，卧式工程塑料 泵 | 50FSZ-18-18/4KW-2 | 套 | 10 | 20 | 200 | MBR自吸泵 |
| 53 | 机封 | Q=18m3/h，H=18m， N=4.0kW，卧式工程塑料泵 | 50FSZ-18-18/4KW-2 | 套 | 10 | 400 | 4000 | MBR自吸泵 |
| 54 | 油封 | Q=18m3/h，H=18m， N=4.0kW，卧式工程塑料 泵 | 50FSZ-18-18/4KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | MBR自吸泵 |
| 55 | K型密封组合 | 钢衬里离心泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 套 | 10 | 390 | 3900 | 进料泵、单效进料泵、原料泵 |
| 56 | 六角垫 | Q=25m3/h,H=18m,N=4kW， 卧式工程塑料泵 | 50UHB-ZK-25-18/4KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | 综合废水调节池提升泵 |
| 57 | 机封 | Q=25m3/h,H=18m,N=4kW， 卧式工程塑料泵 | 50UHB-ZK-25-18/4KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | 综合废水调节池提升泵 |
| 58 | 油封 | Q=25m3/h,H=18m,N=4kW， 卧式工程塑料泵 | 50UHB-ZK-25-18/4KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 综合废水调节池提升泵 |
| 59 | 六角垫 | Q=25m3/h，H=18m， N=4.0kW，卧式工程塑料 泵 | 50UHB-ZK-25-18/5.5KW-2 | 套 | 10 | 15 | 150 | 污泥回流泵 |
| 60 | 机封 | Q=25m3/h，H=18m， N=4.0kW，卧式工程塑料泵 | 50UHB-ZK-25-18/5.5KW-2 | 套 | 10 | 390 | 3900 | 污泥回流泵 |
| 61 | 油封 | Q=25m3/h，H=18m， N=4.0kW，卧式工程塑料泵 | 50UHB-ZK-25-18/5.5KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 污泥回流泵 |
| 62 | 机械密封 | 钢衬里离心泵 | 50UHB-ZK-JZ2-15-25 | 套 | 10 | 2200 | 22000 | 母液泵 |
| 63 | 机械密封 | 自吸泵衬氟 | 65FZB(L)-35-20 | 套 | 10 | 400 | 4000 | / |
| 64 | 密封圈+轴套 | 压滤泵钢衬超高分子聚乙烯 | 65HFM-1-20-60 | 套 | 10 | 470 | 4700 | / |
| 65 | 六角垫 | 压滤泵钢衬超高分子聚乙烯 | 65HFM-1-20-60 | 套 | 10 | 22 | 220 | / |
| 66 | 六角垫 | Q=10m3/h,H=60m,N=4kW | 65HFM-1-H/18.5KW-2 | 套 | 10 | 30 | 300 | 医疗压滤机进料泵 |
| 67 | 机封 | Q=10m3/h,H=60m,N=4kW | 65HFM-1-H/18.5KW-2 | 套 | 10 | 720 | 7200 | 医疗压滤机进料泵 |
| 68 | 油封 | Q=10m3/h,H=60m,N=4kW | 65HFM-1-H/18.5KW-2 | 套 | 10 | 50 | 500 | 医疗压滤机进料泵 |
| 69 | 机械密封 | 钢衬里离心泵 | 65HM-Ⅰ-H-22kW-2 | 套 | 10 | 720 | 7200 | 压滤泵 |
| 70 | 六角垫 | Q=50m3/h,H=15m， N=7.5kW，卧式工程塑料泵 | 80FSZ-Z-50-15/11KW-2 | 套 | 10 | 25 | 250 | 混合液回流泵 |
| 71 | 机封 | Q=50m3/h,H=15m， N=7.5kW，卧式工程塑料 泵 | 80FSZ-Z-50-15/11KW-2 | 套 | 10 | 450 | 4500 | 混合液回流泵 |
| 72 | 油封 | Q=50m3/h,H=15m， N=7.5kW，卧式工程塑料 泵 | 80FSZ-Z-50-15/11KW-2 | 套 | 10 | 50 | 500 | 混合液回流泵 |
| 73 | 机封 | ZV传动、开式叶轮 Q=18M³/h、H=80m、 2200rpm | 80HFM-II-18-80 | 套 | 10 | 2300 | 23000 | 渣浆泵 |
| 74 | 弹性垫圈 （柱销带垫 圈） | ZV传动、开式叶轮 Q=18M³/h、H=80m、 2200rpm | 80HFM-II-18-80 | 套 | 10 | 280 | 2800 | 渣浆泵 |
| 75 | 前轴套 | ZV传动、开式叶轮 Q=18M³/h、H=80m、 2200rpm | 80HFM-II-18-80 | 套 | 10 | 170 | 1700 | 渣浆泵 |
| 76 | 机械密封 | 化工离心泵衬氟 | IHF25-20-125 | 套 | 10 | 260 | 2600 | / |
| 77 | 六角垫 | 化工离心泵衬氟 | IHF25-20-125 | 套 | 10 | 15 | 150 | / |
| 78 | 机械密封 | 化工离心泵衬氟 | IHF50-40-160 | 套 | 10 | 320 | 3200 | / |
| 79 | 六角垫 | 化工离心泵衬氟 | IHF50-40-160 | 套 | 10 | 22 | 220 | / |
| 80 | 合计 |  |  |  |  |  | 171410 |  |