附件一

采购内容清单明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 限额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋喷枪 | 喷枪接口直径DN25、压力2.5bar，流量6m3/h，喷洒角度120°，原喷枪型号：DSFU129L6-1750-90-L6 | 个 | 1 | 27000 | 27000 |  |
| 2 | 螺旋喷枪喷头 | 喷枪接口直径DN25、压力2.5bar，流量6m3/h，喷洒角度120°，原喷枪型号：DSFU129L6-1750-90-L6 | 个 | 15 | 5500 | 82500 |  |
| 3 | 螺旋喷枪 | 喷枪压力2.5bar，流量16-20m3/h，喷洒角度90°，原喷枪型号：HSFW505L6-1000-90-L6 | 套 | 1 | 28000 | 28000 |  |
| 4 | 螺旋喷枪喷头 | 喷枪压力2.5bar，流量16-20m3/h，喷洒角度90°，原喷枪型号：HSFW505L6-1000-90-L6 | 个 | 15 | 5500 | 82500 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 220000 |  |