报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司PH电极采购 项目询价,本次询价限额为2.3万元，报价如下（合计：            元，税率为      %）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧碱洗塔PH电极 | Endress+Hauser | CPS11D-7FA21，pH 0-10，温度Tp：0-70℃，PP：0.8-7bar（abs） | 支 | 3 |  |  |
| 2 | 除臭PH电极 | Endress+Hauser | CPS71D-7TB21，pH 0-14，温度Ta：0-140℃ | 支 | 1 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本项目报价为一次性报价，包含运费、税费等一切费用；

- 报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 发票必须为增值税专用发票。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月   日