报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司三固事业部除臭系统管道采购（202206011）项目询价,本次询价限额为2.7904万元，报价合计：    元，税率为      %

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPVC管 | 台塑/三佑 | 外径75mm*厚4.5mm*长4米，PN12 | 根 | 8 |  |  |
| 2 | UPVC管 | 台塑/三佑 | 外径90mm*厚5.4mm*长4米，PN12 | 根 | 8 |  |  |
| 3 | UPVC翻板式止回阀 | 台塑/三佑 | DN65，PN12，连接接头：内径75mm | 个 | 5 |  |  |
| 4 | UPVC翻板式止回阀 | 台塑/三佑 | DN40，PN12，连接接头：内径50mm | 个 | 5 |  |  |
| 5 | UPVC双由令球阀 | 台塑/三佑 | DN65，PN12，连接接头：内径75mm | 个 | 5 |  |  |
| 6 | UPVC双由令球阀 | 台塑/三佑 | DN50，PN12，连接接头：内径63mm | 个 | 5 |  |  |
| 7 | UPVC双由令球阀 | 台塑/三佑 | DN40，PN12，连接接头：内径50mm | 个 | 5 |  |  |
| 8 | UPVC双由令球阀 | 台塑/三佑 | DN32，PN12，连接接头：内径40mm | 个 | 5 |  |  |
| 9 | UPVC双由令球阀 | 台塑/三佑 | DN20，PN12，连接接头：内径25mm | 个 | 5 |  |  |
| 10 | UPVC双由令Y型过滤器 | 台塑/三佑 | DN80，PN12，连接接头：内径90mm | 个 | 6 |  |  |
| 11 | UPVC双由令Y型过滤器 | 台塑/三佑 | DN40，PN12，连接接头：内径50mm | 个 | 8 |  |  |
| 12 | UPVC对夹式蝶阀 | 台塑/三佑 | DN80，PN12，8个固定螺丝孔 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | UPVC活套法兰 | 台塑/三佑 | DN80，PN12，连接接头：内径90mm，8个固定螺丝孔 | 个 | 10 |  |  |
| 14 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN15 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN20 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN25 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 17 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN32 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 18 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN40 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN50 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN65 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 21 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN80 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 22 | UPVC直接 | 台塑/三佑 | DN100 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 23 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN15 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 24 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN20 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 25 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN25 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 26 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN32 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 27 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN40 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 28 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN50 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 29 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN65 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 30 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN80 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 31 | UPVC直接90度弯头 | 台塑/三佑 | DN100 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 32 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN15 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 33 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN20 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 34 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN25 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 35 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN32 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 36 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN40 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 37 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN50 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 38 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN65 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 39 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN80 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 40 | UPVC直接45度弯头 | 台塑/三佑 | DN100 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 41 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN20 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 42 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN25 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 43 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN32 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 44 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN40 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 45 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN50 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN65 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 47 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN80 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 48 | UPVC活接 | 台塑/三佑 | DN100 PN16 | 个 | 10 |  |  |
| 49 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN15 PN16 4米一根 | 米 | 60 |  |  |
| 50 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN20 PN16 4米一根 | 米 | 60 |  |  |
| 51 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN25 PN16 4米一根 | 米 | 60 |  |  |
| 52 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN32 PN16 4米一根 | 米 | 48 |  |  |
| 53 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN40 PN16 4米一根 | 米 | 48 |  |  |
| 54 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN50 PN16 4米一根 | 米 | 36 |  |  |
| 55 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN65 PN16 4米一根 | 米 | 24 |  |  |
| 56 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN80 PN16 4米一根 | 米 | 24 |  |  |
| 57 | UPVC管 | 台塑/三佑 | DN100 PN16 4米一根 | 米 | 16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本项目报价为一次性报价，包含运费、税费等一切费用；

- 报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 一次性供货，验收合格及提供合格的增值税发票后，30天内支付货款。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月   日