报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位比价要求，参加2022年临江公司氨水流量计、ORP电极采购项目比价,本次询价限额为1.7万元，报价合计：    元，税率为      %

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水转子流量计 | 1)工艺介质：氨水； 2)介质状态：液体； 3)操作状态密度(kg/m3):1040； 4)量程范围：0~2m3/h 5)操作温度：30℃ 6)操作压力(MPa)：0.4； 7)设计温度：60℃； 8)设计压力(MPaG)：1.6； 9)精度：±1.5%； 10)测量管材质：316L； 11)浮子材质 ：316L； 12)过程连接形式,标准：法兰,HG/T 20592-2009； 13)尺寸,等级及密封面 ：DN25, PN16, RF； 14)安装方式：垂直； 15)输出信号：4~20mA(两线制环路供电)； 16)电源：24VDC 17)电气接口尺：（M20×1.5(F))×1 ； 18)防护等级：IP65 ； 19)形式：金属管； | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | ORP电极 | 44109645 RC1R5N传感器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，包含货款、运费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.一次性供货，货到验收合格及提供发票后，买方15天内付清货款。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月   日

附营业执照