报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司气体检测仪采购项目比价（202209013）,本次询价限额为4.2万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气气体检测仪 | 艾科思电子科技 | 检测对象氧气，量程0-30%，工作电压24VDC，低报19.5%，高报23.5%，继电容量250VAC 1A，数显配声光报警器，配220VAC变24VDC电源 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 可燃气体探测器 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 检测介质：CH4 量程：0~100%LEL 型号：IR610-IR 报警：带声光报警 电源：24V 防爆等级： ExdibⅡCT6 防护等级：IP66 电气接口： G3/4＂内螺纹 可视指示： 彩色LED 显示 外壳材质： 铸铝，表面防腐喷塑处理 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 可燃气体探测器传感器 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | S505-H 配套使用于CH4可燃气体检测仪 | 个 | 20 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期为    天，价格须包含运费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

5.若有偏离，填写附件一偏离表

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202209013

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照