报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司热电偶采购项目比价（202210008）,本次询价限额为4.8万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化温度变送器分体式 | 上自仪、川仪、天康 | 参考型号SBWR-1E-TS1(0-1300)/9M2SS10000/WRKL2-5320-1M-1050R900-A1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF 1)结构形式:直形套管； 2)外套管材料:刚玉质； 3)套管外径:Φ21，壁厚3mm； 4)插入深度mm):750； 5)元件连接尺寸:M20×1.5； 6)安装固定方式,标准: 固定法兰,HG/T 20592-2009； 7)尺寸,等级及密封面:DN50, PN16, RF； 8)分度号:K,偶丝直径3.2mm； 9)精度:I级； 10)测温元件数量:1； 11)结构形式: 铠装/绝缘型； 12)固定装置规格:M20×1.5； | 支 | 60 |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期    天，价格须包含运费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日

附营业执照