报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司10月份水位计等整改备件采购项目比价（编号202210013）,本次询价限额为4.18万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | / | Y-40Z，轴向，表盘直径40mm，连接螺纹M10*1.0，量程0-1.6Mpa | 块 | 10 |  |  |
| 2 | 耐震压力表 | 上自仪/天康/川仪 | YN-60Z，轴向，表盘直径60mm，连接螺纹M14*1.5，量程0-1.6Mpa，表盘单位只可以有Mpa | 块 | 10 |  |  |
| 3 | 潜水污水泵 |  | 100WQ80-25-11,11KW，电源三相380VAC，80m³/h，扬程25米，出口管径DN100，绝缘等级F，防护等级X8，引出电缆长度5米以上 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 减速机 | 江苏国茂减速机 | GR79-Y2.2-4P-65.77-M1-270°-ZP1L | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 水位计 | GAMICOS/格米克斯 | GLT500A测量精度≤0.5mm供电电压9V锂电池长度30m | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接，DN65，材质铜；配套DN65、PN16的材质PE法兰两片，垫片两片、螺栓4套；最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 机械水表 | 埃美柯 | 法兰连接，DN100；配套碳钢材质的国标PN16法兰2片、垫片2片、螺栓4套；最小读数0.01m³，最大读数999999.99m³。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 投入式液位计 | 伊莱科 | ELE-802，量程0-30m，两线制，线长30米，304不锈钢壳体，输出4-20mA | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 投入式液位计 | 伊莱科 | ELE-802，量程0-5m，两线制，线长5米，304不锈钢壳体，输出4-20mA | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 光柱表 | 伊莱科 | EHT-S803-2-15，上下限位设置，输入4-20mA，输出4-20mA， | 只 | 10 |  |  |
| 11 | 电机 | 西门子 | 1LE0001-1DA4 3-3AA4-Z，功率18.5kw，重量：125KG，防护等级IP65，绝缘等级F，安装方式IMB3； | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 压力变送器 | 虹润、伊莱科、启电、正泰 | 量程0-1.6Mpa，输出4-20mA，精度0.5%，供电24V，螺纹M20*1.5，壳体304不锈钢，两线制，赫斯曼接头(虹润：型号OHR-M2-G-2-L-A-1.6Mpa 伊莱科：型号ELE-801 启电：型号QDW90A 正泰：ZWT2801) | 只 | 3 |  |  |
| 13 | 持压泄压阀 | 上海高桥阀门、良工 | 型号500X，压力1.6Mpa，阀体铸铁材质，通径150mm，温度≤80℃，阀总长为361mm至363mm（法兰面之间的长度） | 只 | 2 |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，一次性供货，供货周期为    天，价格须包含运费、税费等一切费用，具体尺寸供货商协商；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.货到验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日