报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位比价文件要求，参加2023年临江公司纯水机采购项目，报价如下：（金额：       元，税率为     %）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 | 1.制水量：≥10L/H(+10%) 2.纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；符合实验室用水规格GB6682-2008三级水标准， 电阻率0.2 MΩ.cm@25℃；微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%；无机离子去除率：≥96%；颗粒去除率：≥99%； 3.超纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；优于中国实验室用水规格GB6682-2008一级水标准，可达到中国国家电子超纯水一级水。 4.吸光度≤0.001（254nm，1cm 光程） 可容性硅以（sio2）计≤ 0.01mg/L；颗粒（0.22µm）：＜1/ml；微生物（cfu/ml）：＜1；TOC：＜10ppb； | 青岛富勒姆科技有限公司或同档次的品牌 | 套 | 1 |  |  | 质保期不少2年，配套相应耗材及配置 |

- 相关说明

- 1.本项目报价为一次性报价，包含安装费、税费等一切费用；

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 二、送货要求

- 1.送货地点：杭州钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司；

- 2.收到采购人通知后10个工作日内一次性完成安装。

- 三、付款方式

验收合格后，报价人提供准确清单以及增值税发票后，采购人于30日内完成费用支付。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月   日

附件

附营业执照及业绩佐证材料