报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位比价文件要求，参加2023年临江公司总余氯分析仪采购项目，报价如下：（金额：       元，税率为     %）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总余氯在线分析仪 | - 测量范围:0-20 ppm (mg/L) HOC ； - 最小检出限:5ppm或0.005 mg/L HOCI； - 准确度:±0.1mg/L或10%，取大值 ； - 4.响应时间:90%少于90秒； 样品流速: 200~400 mL/min ； 5.自动可调存储温度: -15~60℃ 6.操作温度:0~45℃ 7.样品温度: 5~40℃ 8.样品pH范围:4~8 | 普贝斯或同档次的品牌 | 套 | 1 |  |  | 附带一年12套试剂，按月发货 |
| 2 | 仪表柜 | 150cm*50cm*30cm，不锈钢材质 |  | 个 | 1 |  |  | 与分析仪配套 |

- 相关说明

- 本项目报价为一次性报价，包含安装调试费、税费等一切费用；

- 质保期不少于1年，

- 报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

- 发票必须为增值税专用发票。

- 二、送货要求及验收方式

- 1.送货地点：杭州钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司；

- 2.收到采购人通知后10个工作日内一次性完成安装。

- 3.验收方式：

- 供应商自行委托有资质的第三方检测机构出具一次数据比对报告，证明设备功能完好为验收合格。

- 三、付款方式

验收合格后，报价人提供准确清单以及增值税发票后，采购人于30日内支付95%货款，余下5%质保期结束后无息支付。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月   日

附件

附营业执照及业绩佐证材料