报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位比价要求，参加2023年临江公司东方泵业备件采购项目比价,本次询价限额为4.818万元，报价合计：    元，税率为    %

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶轮 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw；材质：铸铁 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 密封环 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 轴套 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw；材质：不锈钢，一台套2个 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 叶轮键 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw | 件 | 3 |  |  |  |
| 5 | 轴承压环 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw；一台套2件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | O型圈 | 上海方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 轴承 | 上海方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw；轴承品牌：SKF，一台套2个 | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 机械密封 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw；品牌：国产，一台套2个 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 联轴器 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 联轴器柱销 | 上海东方泵业 | 泵型号DFSS350-13/4A，流量1100m³/h，扬程43m，功率185kw | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 机封 | 上海东方泵业 | 泵型号是：XBD3.7/5.0W-DFCL-2 立式多级消防泵组 | 套 | 4 |  |  |  |

备注：

- 1.本项目报价为一次性报价，包含工人、税费等一切费用。

- 2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价。

- 3.发票必须为增值税专用发票。

- 4.一次性送货，待全部货物到货经甲方验收合格后一次性支付货款。

5.签订合同需缴纳5%的履约保证金，待供货完毕后退回。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2023年  月   日

附件

附营业执照