报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位比价文件要求，参加2024年仪控备件比价采购项目，报价如下：（金额：       元，税率为     %）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡街流量计 | 两线制4-20mA,自带温度压力补偿，工作温度50°，工作压力0.3MPa，正常流量13t/h，最大20t/h，最小流量0t/h，刻度流量25t/h，管道尺寸57*3.5，管道材质20#，介质凝结水，介质流向水平，连接方式，法兰连接配正反法兰连接件。 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 涡街流量计 | 两线制4-20mA,自带温度压力补偿，工作温度50°，工作压力0.3MPa，正常流量13t/h，最大20t/h，最小流量0t/h，刻度流量25t/h，管道尺寸57*3.5，管道材质20#，介质凝结水，介质流向水平，连接方式，法兰连接配正反法兰连接件。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 磁性浮子液位计干簧管传感器 | 4-20mA 24VDC捆绑式 L=5000mm（上接线型） | 件 | 4 |  |  |
| 4 | 液位变送器模块电阻转电流模块 | 测量范围：30~5000mm 输出：4~20mA | 块 | 5 |  |  |
| 5 | 液位变送器模块电阻转电流模块 | 测量范围：30~4700mm 输出：4~20mA | 块 | 5 |  |  |
| 6 | 液位变送器模块电阻转电流模块 | 测量范围：30~7000mm 输出：4~20mA | 块 | 5 |  |  |
| 7 | PAC计量泵 | 型号：MM2G140G31C40800,流量600L/h，裸机不含电机，SEKO | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 变频器 | DV1-344D2FB-C20CE1 三相380V,1.5KW,内置制动单元,继电器两路输出,内置Modbus,紧凑型，品牌EATON | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 变频器 | DV1-346D2FB-C20CE1 三相380V,2.2KW,内置制动单元,继电器两路输出,内置Modbus,紧凑型，品牌EATON | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 超声波液位计 | 四线制 24VDC 4~20mA 防腐型】超声波液位计 量程0-5m，品牌联测（LONTROL） | 件 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢法兰水表 | 304，DN32法兰冷水 | 台 | 2 |  |  |

一、相关说明

1.本项目报价为一次性报价，包含货款、运输费、税费等一切费用；

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票。

二、送货要求

1.送货地点：杭州钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司；

2.收到采购人通知后30个工作日内一次性完成供货。

三、付款方式

验收合格后，报价人提供准确清单以及增值税发票后，采购人于30日内完成费用支付。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2024年  月   日

附件一

附营业执照