报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2024年三效真空泵维修备件采购项目比价（编号202402006）,本次询价限额为1.618万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械密封 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110，材质：304/碳化硅对石墨 | 件 | 2 |  |  |
| 2 | 阀板 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110，材质：四氟 | 件 | 2 |  |  |
| 3 | O型圈 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110，材质：丁晴胶 | 件 | 5 |  |  |
| 4 | 气蚀保护管 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110，材质：四氟 | 件 | 2 |  |  |
| 5 | 叶轮间隙环 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110 | 件 | 2 |  |  |
| 6 | 叶轮 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110，材质：304不锈钢/间隙环结构 | 件 | 1 |  |  |
| 7 | 泵轴 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110，材质：2cr13 | 件 | 2 |  |  |
| 8 | 轴承 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110 | 个 | 4 |  |  |
|  | 联轴器弹性体 | 沃尔姆泵业 | 泵型号：2BV6110，星型 | 件 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目供货期为一年，价格须包含运费、装卸费、税费等一切费用。

- 2.发票必须为增值税专用发票。

- 3.校准验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

4.若有偏离，填写附件一偏离表。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2024年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202401025

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照