### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司**采购项目（项目编号：20240405）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械水表 | 型号：LXLC-32；参数：准确度1.5%；尺寸规格：DN32，压力：1.6mpa管道介质水，温度0-40℃，流量范围：0-10t； | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 机械水表 | 型号：LXLC-40 ；参数：管道介质水，温度0-40℃，流量范围：0-10t、准确1.5%；尺寸规格：DN40， PN16； | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 机械水表 | 型号：LXLC-50；螺翼式水表； | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 机械水表 | 型号：LXLC-65；尺寸规格：DN65mm，PN16；管道介质水，温度0-40℃，准确1.5%； | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 机械水表 | 型号：LXLC-80 ；尺寸规格：DN80； | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 机械水表 | 型号：LXLC-100 ； 尺寸规格：DN100； | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 机械水表 | 型号：LXLG-100E;管道介质水，温度0-40℃，准确1.5%；尺寸规格：DN100mm，PN16；干式 | / | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 机械水表 | 型号：LXLC-150 ；参数：准确度1.5%；尺寸规格：DN150； | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 机械水表 | 型号：LXLCR-100；尺寸规格：DN100；耐热100℃ | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 水表机芯 | 适用LXLC-300水表全套冷水机芯 | / | 套 | 1 |  |  |  |

附件

附营业执照等材料