报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2024年散热、冷却风扇等备件采购项目比价（编号202406010）,本次询价限额为1.968万元，报价如下（合计：    元，税率为      %）

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOTOP柜散热风扇 | / | SF1725HA2 AC 230V | 只 | 5 |  |  |
| 2 | 散热风扇 | NIDEC | D1751P24B8PP340 4线带检测 | 只 | 8 |  |  |
| 3 | 散热风扇 | / | G12038HA2BL AC220V/240V 21W滚珠轴承 | 只 | 5 |  |  |
| 4 | 冷却风扇 | sunon | ME50152V2-0000C-A99 DC24V 50*50*15MM 两线制 | 只 | 10 |  |  |
| 5 | 防爆挠性软管 | / | DNG-15*1000 两头配G1/2外丝直接 | 根 | 20 |  |  |
| 6 | 碳钢镀锌外丝接头 | / | 6分DN20软管接头变G1/2外 | 件 | 10 |  |  |
| 7 | 冷却风扇 | / | 外转子轴流风机 型号 YWF2D-300 功率150W 电 压380V/50Hz 转速 2440r/min 风量 2550m3/h | 台 | 5 |  |  |
| 8 | 散热风扇 | / | ABB变频器冷却风扇 3AUA0000106751 | 件 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.本项目供货期为一年，价格须包含运费、装卸费、税费等一切费用。

- 2.发票必须为增值税专用发票。

- 3.校准验收合格、提供增值税专票后30日内按实支付货款。

4.若有偏离，填写附件一偏离表。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2024年  月    日

附件一

比价要求偏离说明表

报价人名称：         （公章）  编号：   202404038

| 序号 | 货物名称 | 比价要求 | 是否偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表若为空白则视为无偏离

全权代表签字：                     日期：

附营业执照